一、火災來了啦

應變優先順序:

- 示警:

察覺火災時，應優先示警，利用「廣播、警報設備或大叫」方式通知其他人，

- 滅火:

- 分辨火勢大小:

- 膝蓋高度以下:例如廚房火災、油鍋起火、煮菜燒焦等，當火焰在爐灶排油煙機下

方，家庭主婦可用簡易方法(用鍋蓋、濕浴巾等)覆蓋滅火。

- 膝蓋高度以上:當火已燒上牆壁或天花板，除非附近的人有參加過防火講習，會操

作室內消防栓，可操作滅火外，此時火勢已發展為大火，家庭成員

應盡快脫離現場，跑到戶外，並記得隨手關門。

- 但小孩及老人不宜趨前滅火。以上動作交由青壯年人。

- 使用乾粉滅火器滅火:

口訣:「拉拉壓」，由上往下滅火的根部，滅完火後應再加上「澆水」動作，將火完全熄滅，以防再度燃燒。

- 逃生

＊逃生方向須依建築物型態及火災情境來做分析，基本考量如下:

- 平房、樓房或透天厝:

若屋內起火:

- 能往下就往下，能往外就往外，並且用毛巾(不一定要濕毛巾)遮住口鼻，採低姿勢往外逃生。

- 若一開門及濃煙密布，則選擇適當的房間(不容易延燒、易被發現、易逃生)或前後陽台關門自救，用濕毛巾塞門縫，並且報警或向外面大叫揮手求救。

- 大樓、公寓:

若屋內起火:

- 往屋外逃生，並隨手關門，避免火勢延燒太快。

- 若火勢太大無法往屋外逃生，則選擇關門自救。

若屋外起火:

- 起火層若在住戶樓層上面，則盡快往大門逃生。

- 起火層若在住戶樓層下面，若梯道無煙，可循梯往下逃生；但梯道有煙，此時不宜硬闖，應關門，並選擇屋內最不易延燒的房間關門自救。

＊開門關門的動作:火災時欲開門逃離室內，應先觸摸門板及把手，如感覺門板或門把相

當熱，切勿開門，以防房門外火焰竄入而灼傷；若門板、把手不熱，開

門亦應小心，先開啟一門縫看是否有煙進來，如有煙，代表走道已充滿

濃煙，不宜打開，立即關門，若無煙方可開門。

- 報案119

二、其他逃生避難觀念

(一)火警發生一旦逃離火場，切勿再冒險進入火場。

(二)高樓火災切勿冒險自高樓跳下(除非人在二樓)。

(三)火警發生時，在屋內切記不可一荒就朝衣櫥或床底躲藏。

(四)2樓以下，由窗口向外逃生時，不可先將上身伸出窗外，應先以腿跨出窗外，面向內，手攀

窗沿，鬆手洛帝時屈膝臥倒，非不得已不可直接跳出窗外。其他一現地環境創造逃生方法與

機會，如以床單或連坐成繩索，或延屋外排水管攀爬逃生。

(五)對老弱婦孺及身障行動不便人士，應優先協助脫離受火災威脅區域。

(六)火災發生分秒必爭，務將時間浪費在穿衣服或尋找重要物品上。

(七)梯道或屋內外有濃煙時，不宜冒險出門衝入，宜選擇留守自救，防止煙侵入。其方法以濕

毛巾塞門縫即停止空調，並塞住進風口。窗外有煙時不宜開窗。

(八)在室內待救時，設法告知外面的人你待救位置，讓消防隊能設法救你。告知方法，可以用

屋內電話告知飯店人，或以市內電話、手機撥119，告知消防隊或請親友轉知，或在窗戶陽

台揮衣物，讓地面的人知道你待救。